## Sensor Info
Sensor ID | LMS Channel | Cable No. | LVV Asset No. | Sensitivity (mV/g) | x | y | z | Offset Theta 1 | Offset Theta2 | x(m) | y(m) | z(m)
ULE-01 | 1 | 228 | 00141 | 10.57 | -7 | 2115 | 0 | -29 | -3 | -0.007 | 2.115 | 0
ULC-01 | 2 | 247 | 00148 | 10.39 | -70 | 1455 | 0 | -4 | -3 | -0.07 | 1.455 | 0
UTC-01 | 3 | 230 | 00160 | 10.26 | -72 | 793 | 0 | 0.5 | -3 | -0.072 | 0.793 | 0
UTE-01 | 4 | 107 | 00165 | 10.59 | -7 | 131 | 0 | 5 | -3 | -0.007 | 0.131 | 0
LLC-01 | 5 | 117 | 00151 | 10.36 | 0 | 1045 | -90 |  |  | 0 | 1.045 | -0.09
LTC-01 | 6 | 138 | 00175 | 10.6 | 0 | 415 | -90 |  |  | 0 | 0.415 | -0.09
ULE-02 | 7 | 209 | 00124 | 10.33 | 681 | 1788 | 0 | -28 | -3 | 0.681 | 1.788 | 0
ULC-02 | 8 | 204 | 00158 | 10.55 | 681 | 1232 | 0 | -4.5 | -3 | 0.681 | 1.232 | 0
UTC-02 | 9 | 212 | 00161 | 10.51 | 681 | 676 | 0 | 0.5 | -3 | 0.681 | 0.676 | 0
UTE-02 | 10 | 231 | 00166 | 10.52 | 681 | 120 | 0 | 8 | -3 | 0.681 | 0.12 | 0
LLC-02 | 11 | 310 | 00150 | 10.36 | 681 | 1612 | -90 |  |  | 0.681 | 1.612 | -0.09
LTC-02 | 12 | 213 | 00203 | 10.37 | 681 | 448 | -90 |  |  | 0.681 | 0.448 | -0.09
ULE-03 | 13 | 201 | 00143 | 10.65 | 1362 | 1529 | 0 | -28 | -3 | 1.362 | 1.529 | 0
ULC-03 | 14 | 220 | 00157 | 10.55 | 1362 | 1055 | 0 | -4 | -3 | 1.362 | 1.055 | 0
UTC-03 | 15 | 211 | 00162 | 10.62 | 1362 | 581 | 0 | 0 | -3 | 1.362 | 0.581 | 0
UTE-03 | 16 | 205 | 00167 | 10.58 | 1362 | 107 | 0 | 6 | -3 | 1.362 | 0.107 | 0
LLC-03 | 17 | 226 | 00149 | 10.2 | 1362 | 1150 | -90 |  |  | 1.362 | 1.15 | -0.09
LTC-03 | 18 | 203 | 00173 | 10.32 | 1362 | 450 | -90 |  |  | 1.362 | 0.45 | -0.09
ULE-04 | 19 | 301 | 00144 | 10.37 | 2043 | 1274 | 0 | -21 | -3 | 2.043 | 1.274 | 0
ULC-04 | 20 | 303 | 00156 | 10.4 | 2043 | 882 | 0 | -5.5 | 3 | 2.043 | 0.882 | 0
UTC-04 | 21 | 330 | 00163 | 10.58 | 2043 | 489 | 0 | -0.5 | -3 | 2.043 | 0.489 | 0
UTE-04 | 22 | 328 | 00168 | 10.44 | 2043 | 96 | 0 | 6 | -3 | 2.043 | 0.096 | 0
LLC-04 | 23 | 325 | 00164 | 10.58 | 1893 | 1012 | -90 |  |  | 1.893 | 1.012 | -0.09
LTC-04 | 24 | 336 | 00172 | 10.46 | 1893 | 404 | -90 |  |  | 1.893 | 0.404 | -0.09
ULE-05 | 25 | 311 | 00145 | 10.6 | 2723.8148 | 1014.8112 | 0 | -22.5 | -3 | 2.7238 | 1.0148 | 0
ULC-05 | 26 | 339 | 00155 | 10.45 | 2723.8148 | 705.0001 | 0 | -5.5 | -3 | 2.7238 | 0.705 | 0
UTC-05 | 27 | 332 | 00191 | 10.41 | 2723.8148 | 394.1895 | 0 | -1 | -3 | 2.7238 | 0.39419 | 0
UTE-05 | 28 | 333 | 00169 | 10.45 | 2723.8148 | 83.379 | 0 | 2 | -3 | 2.7238 | 0.083379 | 0
LLC-05 | 29 | 302 | 00128 | 10.46 | 2624 | 787.4419 | -90 |  |  | 2.624 | 0.78744 | -0.09
LTC-05 | 30 | 315 | 00159 | 10.47 | 2624 | 307.7343 | -90 |  |  | 2.624 | 0.30773 | -0.09
ULE-06 | 31 | 340 | 00182 | 10.48 | 3404.4 | 781.1726 | 0 | -18.5 | -3 | 3.4044 | 0.78117 | 0
ULC-06 | 32 | 337 | 00154 | 10.35 | 3404.4 | 542.3182 | 0 | -7 | -3 | 3.4044 | 0.54232 | 0
UTC-06 | 33 | 335 | 00212 | 9.77 | 3404.4 | 304.4632 | 0 | -1.5 | -3 | 3.4044 | 0.30446 | 0
UTE-06 | 34 | 329 | 00170 | 10.53 | 3404.4 | 66.6082 | 0 | 1.5 | -3 | 3.4044 | 0.066608 | 0
LLC-06 | 35 | 334 | 00125 | 10.05 | 3405 | 592.2877 | -90 |  |  | 3.405 | 0.59229 | -0.09
LTC-06 | 36 | 324 | 00120 | 10.48 | 3405 | 224.5119 | -90 |  |  | 3.405 | 0.22451 | -0.09
ULE-07 | 37 | 338 | 00147 | 10.49 | 3738.4 | 619.6075 | 0 | -22 | 11.5 | 3.7384 | 0.61961 | 0
ULC-07 | 38 | 322 | 00153 | 10.41 | 3897.4 | 471.1456 | 0 | -17 | 14 | 3.8974 | 0.47115 | 0
UTC-07 | 39 | 331 | 00213 | 9.92 | 4035.4 | 297.4325 | 0 | -9.5 | 27 | 4.0354 | 0.29743 | 0
UTE-07 | 40 | 327 | 00171 | 10.57 | 4074.4 | 50.2212 | 0 | -4.5 | 23 | 4.0744 | 0.050221 | 0
LLC-07 | 41 | 312 | 00189 | 10.69 | 3855 | 484.639 | -90 |  |  | 3.855 | 0.48464 | -0.09
LTC-07 | 42 | 317 | 00152 | 10.31 | 4035 | 138.5642 | -90 |  |  | 4.035 | 0.13856 | -0.09
URT-01 | 43 | 109 | 00116 | 10.44 | -37 | 462 | 0 | 4 | -3 | -0.037 | 0.462 | 0
URT-02 | 44 | 210 | 00115 | 10.45 | -87 | 1124 | 0 | -0.5 | -3 | -0.087 | 1.124 | 0
URT-03 | 45 | 221 | 00117 | 10.52 | -57 | 1785 | 0 | -9 | -3 | -0.057 | 1.785 | 0
LRT-01 | 46 | 141 | 00118 | 10.46 | 0 | 175 | -90 |  |  | 0 | 0.175 | -0.09
LRT-02 | 47 | 139 | 00119 | 10.50 | 0 | 730 | -90 |  |  | 0 | 0.73 | -0.09
LRT-03 | 48 | 119 | 00121 | 10.52 | 0 | 1330 | -90 |  |  | 0 | 1.33 | -0.09
LRT-04 | 49 | 135 | 00122 | 10.64 | 0 | 1985 | -90 |  |  | 0 | 1.985 | -0.09
LLG-01 | 50 | 222 | 00101 | 9.85 | 573 | 1436 | -90 |  |  | 0.573 | 1.436 | -0.09
LLG-02 | 51 | 202 | 00112 | 10.48 | 216 | 1188 | -90 |  |  | 0.216 | 1.188 | -0.09
LLG-03 | 52 | 224 | 00113 | 10.47 | 393 | 1070 | -90 |  |  | 0.393 | 1.07 | -0.09
LLG-04 | 53 | 240 | 00104 | 10.30 | 811 | 1015 | -90 |  |  | 0.811 | 1.015 | -0.09
LLG-05 | 54 | 250 | 00105 | 10.38 | 1025 | 1115 | -90 |  |  | 1.025 | 1.115 | -0.09
LLG-06 | 55 | 241 | 00106 | 10.48 | 865 | 1294 | -90 |  |  | 0.865 | 1.294 | -0.09
EXH | 56 | 308 | 00110 | 10.58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TRI-X | 57 |  | 00075 | 10.14
TRI-Y | 58 |  | 00075 | 10.22
TRI-Z | 59 |  | 00075 | 10.22
FRC | 64 | 321 | 00078 | 11.11 | 1066 | 1512 | -90
mV/N

## Sensor Info (notes)
Sensor ID | LMS Channel | Cable No. | LVV Asset No. | Sensitivity | x | y | z | Offset Theta 1 | Offset Theta2
ULE-01 | 1 |  | 00141 | 10.57 |  |  |  | -29
ULE-02 | 2 |  | 00142 | 10.53 |  |  |  | -28
ULE-03 | 3 |  | 00143 | 10.65 |  |  |  | -28
ULE-04 | 4 |  | 00144 | 10.37 |  |  |  | -21
ULE-05 | 5 |  | 00145 | 10.6 |  |  |  | -22.5
ULE-06 | 6 |  | 00182 | 10.48 |  |  |  | -18.5
ULE-07 | 7 |  | 00147 | 10.49 | 334* | 558 |  | -22
ULC-01 | 8 |  | 00148 | 10.39 |  |  |  | -4
ULC-02 | 9 |  | 00158 | 10.55 |  |  |  | -4.5
ULC-03 | 10 |  | 00157 | 10.55 |  |  |  | -4
ULC-04 | 11 |  | 00156 | 10.4 |  |  |  | -5.5 |  |  | Measured from the edge, correct for offset and angle
ULC-05 | 12 |  | 00155 | 10.45 |  |  |  | -5.5
ULC-06 | 13 |  | 00154 | 10.35 |  |  |  | -7
ULC-07 | 14 |  | 00153 | 10.41 | 493* | 415 |  | -17
UTC-01 | 15 |  | 00160 | 10.26
UTC-02 | 16 |  | 00161 | 10.51 |  |  |  | 0.5
UTC-03 | 17 |  | 00162 | 10.62 |  |  |  | 0
UTC-04 | 18 |  | 00163 | 10.58 |  |  |  | -0.5 |  |  |  | wing angle | 3
UTC-05 | 19 |  | 00191 | 10.41 |  |  |  | -1
UTC-06 | 20 |  | 00212 | 9.77 |  |  |  | -1.5
UTC-07 | 21 |  | 00213 | 9.92 | 631* | 246 |  | -9.5
UTE-01 | 22 |  | 00165 | 10.59 | 0 | 131 |  | 5
UTE-02 | 23 |  | 00166 | 10.52 | 681 | 120 |  | 8
UTE-03 | 24 |  | 00167 | 10.58 | 1362 | 107 |  | 6
UTE-04 | 25 |  | 00168 | 10.44 | 2043 | 96 |  | 6
UTE-05 | 26 |  | 00169 | 10.45 | 2724 | 19 |  | 2
UTE-06 | 27 |  | 00170 | 10.53 | 3405 | 26 |  | 1.5
UTE-07 | 28 |  | 00171 | 10.57 | 670* | 33 |  | -4.5 |  | *offset from UTE-06
LLC-01 | 29 |  | 00151 | 10.36
LLC-02 | 30 |  | 00150 | 10.36
LLC-03 | 31 |  | 00149 | 10.2
LLC-04 | 32 |  | 00164 | 10.58
LLC-05 | 33 |  | 00128 | 10.46
LLC-06 | 34 |  | 00125 | 10.05
LLC-07 | 35 |  | 00189 | 10.69
LTC-01 | 36 |  | 00175 | 10.6
LTC-02 | 37 |  | 00203 | 10.37
LTC-03 | 38 |  | 00173 | 10.32
LTC-04 | 39 |  | 00172 | 10.46
LTC-05 | 40 |  | 00159 | 10.47
LTC-06 | 41 |  | 00120 | 10.48
LTC-07 | 42 |  | 00152 | 10.31
URT-01 | 43
URT-02 | 44
URT-03 | 45
LRT-01 | 46
LRT-02 | 47
LRT-03 | 48
LLG-01 | 49
LLG-02 | 50
LLG-03 | 51
LLG-04 | 52
LLG-05 | 53
LLG-06 | 54
SHK | 64

## Geometry
Sensor ID | Marked x | Marked y | True x | True y
ULE-01 | -7 | 1984 | -7 | 2115
ULE-02 | 681 | 1668 | 681 | 1788
ULE-03 | 1362 | 1422 | 1362 | 1529 |  | d1 | 377
ULE-04 | 2043 | 1178 | 2043 | 1274 |  | d2 | 304
ULE-05 | 2724 | 932 | 2723.8148 | 1014.8112 |  | d0 | 681
ULE-06 | 3405 | 715 | 3404.4 | 781.1726
ULE-07 | 334 | 558 | 3738.4 | 619.6075 |  | d56p
ULC-01 | -70 | 1324 | -70 | 1455 |  | d67p
ULC-02 | 681 | 1112 | 681 | 1232
ULC-03 | 1362 | 948 | 1362 | 1055
ULC-04 | 2043 | 786 | 2043 | 882
ULC-05 | 2724 | 622 | 2723.8148 | 705.0001
ULC-06 | 3405 | 476 | 3404.4 | 542.3182 |  | Measured from the edge, correct for offset and angle
ULC-07 | 493 | 415 | 3897.4 | 471.1456 |  | *offset from UXX-06
UTC-01 | -72 | 662 | -72 | 793
UTC-02 | 681 | 556 | 681 | 676
UTC-03 | 1362 | 474 | 1362 | 581 | mid-flap-length angle (theta_fl) |  | 2 | 0.034907
UTC-04 | 2043 | 393 | 2043 | 489 | flap distance (d_fl) |  | 75
UTC-05 | 2724 | 311 | 2723.8148 | 394.1895
UTC-06 | 3405 | 238 | 3404.4 | 304.4632
UTC-07 | 631 | 246 | 4035.4 | 297.4325
UTE-01 | -7 | 131 | -7 | 131
UTE-02 | 681 | 120 | 681 | 120
UTE-03 | 1362 | 107 | 1362 | 107
UTE-04 | 2043 | 96 | 2043 | 96
UTE-05 | 2724 | 19 | 2723.8148 | 83.379
UTE-06 | 3405 | 26 | 3404.4 | 66.6082
UTE-07 | 670 | 33 | 4074.4 | 50.2212
LLC-01 | 0 | 945 | 0 | 1045
LLC-02 | 681 | 1512 | 681 | 1612 | lower flap offset (S1-4 |  | 100
LLC-03 | 1362 | 1050 | 1362 | 1150
LLC-04 | 1893 | 912 | 1893 | 1012
LLC-05 | 2624 | 720 | 2624 | 787.4419
LLC-06 | 3405 | 552 | 3405 | 592.2877
LLC-07 | 3855 | 460 | 3855 | 484.639
LTC-01 | 0 | 315 | 0 | 415
LTC-02 | 681 | 348 | 681 | 448
LTC-03 | 1362 | 350 | 1362 | 450
LTC-04 | 1893 | 304 | 1893 | 404 |  |  | 630
LTC-05 | 2624 | 240 | 2624 | 307.7343
LTC-06 | 3405 | 184 | 3405 | 224.5119
LTC-07 | 4035 | 120 | 4035 | 138.5642
URT-01 | -37 | 462 | -37 | 462
URT-02 | -87 | 1124 | -87 | 1124
URT-03 | -57 | 1785 | -57 | 1785
LRT-01 | 0 | 75 | 0 | 175
LRT-02 | 0 | 630 | 0 | 730
LRT-03 | 0 | 1230 | 0 | 1330
LRT-04 | 0 | 1885 | 0 | 1985
LLG-01 | 653 | 1436 | 573 | 1436 |  | offset lower section from top |  | 80
LLG-02 | 216 | 1188 | 216 | 1188
LLG-03 | 473 | 1070 | 393 | 1070
LLG-04 | 840 | 1015 | 811 | 1015
LLG-05 | 1105 | 1115 | 1025 | 1115
LLG-06 | 865 | 1294 | 865 | 1294
EXH
TRI-X
TRI-Y
TRI-Z
FRC | 385 | 0 | 1066 | 1512 | Referenced from LTC-05